소 공연장 장비 및 기자재 목록

실 명: 소 공연장 (무 대)

장 비 명	수 량	규 격	비 고
PLACARD BATTEN	1EA	14,600Ｌ
APRON TOP IGHT BATTEN	1EA	15,400(Ｌ)×7,00(Ｈ)
CONTOUR CURTAIN	1EA
DRAW CURTAIN	2EA	14,600(Ｌ),18,00(Ｌ)×6,000(Ｈ)
TOP LIGHT BATTEN	2EA	14,000(Ｌ)×2,000(Ｈ)
UPPER HORIZONT L/B	1EA	14,000(Ｌ)
FRONT SCREEN	1EA	9,000(Ｌ)×5,000(Ｈ)
UPPER SOUND R/B	1EA	13,000(Ｌ)×3,000(Ｈ)
FRAG BATTEN	1EA	14,600(Ｌ)
HORIZONT CURTAIN	1EA	17,000(Ｌ)×5,500(Ｈ)
TOWER LIGHT	2EA	1,000(Ｌ)×3,500(Ｈ)
SET BATTEN	1EA	14,600(Ｌ)
SIDE SOUND R/B	1EA	6,000(Ｌ)×5,100(Ｈ)
FRONT SOUND R/B	1EA	13,000(Ｌ)×4,500(Ｈ)
GRID IRON & RAIL	1EA
UPPER HORIZONT L/B	1EA	14,000(Ｌ)
ELECTRIC SYSTEM	1EA
화물리프트	1EA
3인용 대기의자	1	1670×490×785
태극기(삼각대포함)	1	900×1350
전기온수기	2	30ℓ
그랜드피아노(가와이)	1	227㎝
꽃다발보관함	2	1,000×500×2,000
무대면적		270㎡(81.68평)
객 석		400석(장애인포함)

소 공연장 장비 및 기자재 목록

실 명: 소 공연장 (조 명)

구 분	규 격	제 작 회 사	수 량	비 고
BORDER LIGHT	IL200W× 9LA MPS	대한 상이군경회	8SET	보더라이트
SPOT LIGHT	HL 1KW	〃	50EA	철거후 보관
SPOT LIGHT	HL 1KW	마르모 조명기	50EA
UPPERHOR'ZLIGHT	HL500W	〃	64SET	어퍼후리전트 라이트
SPOT LIGHT	HL 1KW LIGHT	〃	24EA	스포트 라이트 르라노 컨벡스
LOWER HOR'Z LIGHT	HL300W× 8LMPS	〃	8SET	로우어후리전트라이트
SOUND REF D/L	HL300W	〃	40SET	음향반사판 다운라이트
DIMMER UNI PANEL	800× 2000× 600	〃	1SET	디머 유니트판넬
SUBCONTROL CONSOLE	300×150× 450	대한 상이군경회	1SET	서브 콘트롤콘솔
AUD'&H/H CON'TB/D	250× 250× 80	〃	1SET	오디트리움 핸드콘솔보드
HAND-HELD RREMOTE	HAND	미국/ETC	1EA	보 조 콘솔리모콘
COMPUTER CONSOLE	48/96CH' 1536DIM	미국/ETC 이노베이타 48/96	1SET	컴퓨터콘솔 이노베이타
ZOOM ELLIP' LIGHT	HL 1KW15。~ 38。	프랑스/ 로보트줄리엣	16EA	줌엘립소이드 라이트
ZOOM ELLIP' LIGHT	HL 1KW12。~ 40。	독일/ALTMANN	4EA	줌엘립소이드 라이트
ELLPSOID LIGHT	HL 750W26。	미국/ETC	4EA	엘립소이드 라이트
FOLLOW SPOT LIGHT	X-ENON 1KW	일본/USHIO	1EA	팔로우스포트 라이트
STROBE	1500W	독일/ EUROLITE	1EA	스트로바
BUBBLE MADHINE	350× 400× 250	국내산/ 주문제작	2EA	버블머신 비눗방울머신
드라이아이스	dual 1650w/230v	미국/city theatrical	2EA	드라이아이스
IRIS KIT	S-4	미국/S-4	3EA	아이리스S-4
IRIS KIT 1WSX	756	프랑스/로보트 줄리엣	7EA	아이리스/ 로보트줄리엣
par46	28v/250w	대한 상이군경회	2SET	소파 2조
무빙라이트	ALPHA WASH 575		4EA
	ALPHA SPOT 575		4EA

대 공연장 장비 및 기자재 목록

실 명 : 대 공연장 (무 대)

구 분	규 격	수 량	비 고
ARPON TOP LIGHT BATTEN	17,000L,15,000L	2개
SAFETY CURTAIN	17,000 × 11,000	1개
PLACARD BATTEN	18,500L	1개
MAIN CURTAIN	18,500× 500	1개
OPERA CURTAIN	24,000× 11,000	1개
PROSCENIUM LIGHT BRIDGE	18,000W× 800D× 6,500H	1개
NO.1~4 USRB	16,000W× 15,000D× 2,700H 외3	4개
NO.1~5 DRAW CURTAIN	24,000W× 1,000H	5개
NO 1~4 TOP LIGHT BRIDGE	18,500L	4개
SCREEN CURTAIN	18,500L	1개
F.S.R.B	12,000W× 8,500H	1개
UPPER HORIZONE LIGHT BATTEN	18,500L	1개
BLACK CYCLORAMA	22,000W× 11,000H	1개
WHITE CYCLORAMA	22,000W× 11,000H	1개
NO.1~8 S.S.R.B	2,700W× 10,000H	8개
NO.1~6 TOWER LIGHT	900W× 900D× 5,950H	6개
CONTOUR CURTAIN	17,400W× 13,200H	1개
NO.1~2 BACK LIGHT BATTEN	14,000L	2개
NO.1~10 BACK FLY SET BATTEN	14,000L	10개
NO.1~4 SIDE LIGHT BATTEN	14,000L	4개

대 공연장 장비 및 기자재 목록

실 명: 대 공연장 (조 명)

품 명	규 격	제 작 회 사	수 량	비 고
SPOT LIGHT	RAMA 1KW FRES		120EA
UPPERHO R'ZLIGHT	HL300W		64SET
SPOT LIGHT	HL1KW CONV		24EA
PAR LIGHT	PAR 1KW		66EA
LOWERHOR'Z LIGHT	HL300W× 9AMPS		10SET
SOUNDREF D/L	HL500W		60SET
DIMMER UNIT PANEL	800× 2000× 600		1SET
SUB CONTROL CONSOLE	550× 150× 500		1SET
AUD'&H/H CON'TB/D	300× 250× 80		1SET
COMPUTER CONSOLE	750H'1536DIM	미국/ETC	1SET
COMPUTER CONSOLE	PALETTE LIVE		1SET
ZOOM ELLIP'LIGHT	HL1KW15。~ 38。	프랑스/로버트	36EA
ZOOM ELLIP'LIGHT	HL2KW 9。~ 26。	〃	18EA
ELLPSOID LIGHT	HL 1KW 20。	미국/켈러트레인	18EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 26°	미국/ETC	80EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 36°	미국/ETC	20EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 50°	미국/ETC	20EA
FOLLOW SPOT LIGHT	X-ENON 2KW	일본/USHIO	2EA
HAND-HELD REMOTE	HAND	미국/ETC	1SET
STROBE	1500W	독일 EUROLITE	2EA
par46	28v/250w	maker/kupo	4SET
무빙라이트	ALPHA WASH 1200		4EA
	ALPHA SPOT 700		4EA
	JBL SPOT 575		4EA
무빙라이트 보관함			7EA
무빙라이트 전용콘솔	JBL ICONX		1EA
포그머쉰	DNX FOG 1300		5EA
뱅크 라이트	48V/250W		4SET